Szczaniec, dnia 24 stycznia 2018 r.

**RB.III.271.1.5.2018**

**Do wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **RB.III.271.1.2018**

|  |
| --- |
| Dotyczy: przetargu nieograniczonego :**„Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec”** |

**MODYFIKACJA SIWZ Nr 3**

1. Jeżeli wykonawcy startują wspólnie, wystarczy, aby jeden z nich spełniał wymagane kryterium. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kwot polis OC przez startujących wspólnie, gdyż przy ewentualnym działaniu odszkodowawczym z tytułu polisy może nastąpić problem w wybraniu polisy konkretnego wykonawcy i określeniu zakresu odpowiedzialności i odszkodowania.

2. Zamawiający określił zakres prac budowlanych na: budowę linii zastępczych dla obecnego oświetlenia zlokalizowanego na słupach ENEA Operator (projekty, słupy, linie kablowe, zasilanie, oprawy itp.) oraz budowę nowych odcinków linii oświetleniowych w miejscowościach wymienionych w załączniku. W każdej z miejscowości objętej projektami, nowe punkty świetlne będą podłączone bezpośrednio do ciągów nowoprojektowanych linii zastępczych dla ENEA Operator.

 *z up. Wójta*

 *Czesław Słodnik*

 *Sekretarz Gminy*