Zadanie pn.

***Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec***

**Szacunkowe zestawienie kosztów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis pozycji** | **Cena netto** **w zł** |
| 1 | Wymiana obecnie zamontowanych opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 22 |  |
| 2 | Budowa oświetlenia (słupy ocynkowane+ wysięgniki + linia kablowa + oprawa LED) – łącznie 352 nowe punkty świetlne zastępcze do linii ENEA Operator i ENEA Oświetlenie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” |  |
| 3 | Budowa oświetlenia (słupy ocynkowane+ wysięgniki + linia kablowa + oprawa LED) – łącznie 3410 mb nowych linii dla 42 nowych punktów świetlnych (ilość szacunkowa), w systemie „zaprojektuj i wybuduj” |  |
| 4 | Budowa oświetlenia (słupy ocynkowane+ wysięgniki + linia kablowa + oprawa LED) łącznie 250 mb nowych linii dla 6 nowych parkowych punktów świetlnych (ilość szacunkowa), w systemie „zaprojektuj i wybuduj” |  |
| 5 | Montaż 161 instalacji wyprowadzających na ozdoby świąteczne |  |
| 6 | Montaż 161 uchwytów na flagi |  |
| 7 | Dokumentacja projektowa  |  |
| 8 | Dokumentacja powykonawcza w tym geodezyjna  |  |
| 9 | **Razem**  |  |