TOM III

Opis Przedmiotu Zamówienia

- CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia Części I  jest „Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu

- Zakres robót obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty murowe,

- izolacja stropodachu wełną mineralną,

- elewacja - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

- roboty blacharskie,

- instalacja odgromowa,

- modernizacja kotłowni,

- modernizacja pokrycia dachowego,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- wentylacja mechaniczna,

- instalacja wod-kan w kotłowni,

- technologia kotłowni,

- demontaż urządzeń i instalacji,

- instalacje elektryczne.

- Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- Projekt budowlany- Załącznik nr 1C.1 do OPZ.

- Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania; technologii kotłowni: pompy ciepła: klimatyzacji - Załącznik nr 2C.1 do OPZ.

- Projekt budowlany branży elektrycznej - Załącznik nr 3C.1 do OPZ.

Pomniejszenie zakresu robót:

Zamawiający informuje, że część robót budowlanych objętych projektem budowlanym na  „Część I- Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu” została już wykonana w ramach projektu pn. „Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu”.

Z uwagi na powyższe Wykonawca w przygotowanej ofercie nie powinien ujmować  kosztów związanych z kompleksową przebudową lokalu na potrzeby biblioteki.

W ramach wykonanych prac zostały wymienione instalacje (wodna, kanalizacyjna, elektryczna), wykonano posadzki, odnowiono ściany oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Lokal biblioteki podłączony został do sieci internetowej. Ponadto zostały przebudowane pomieszczenia w wynika czego powstała toaleta dla niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla obsługi, pomieszczenia magazynowe, szatnia dla klientów biblioteki. Powstała dwupoziomowa hala główna biblioteki z zachowaną istniejącą sceną, pomieszczenie czytelni i pracownia komputerowa. Bibliotek została wyposażona w system audiowizualny przystosowany do wyświetlania filmów. Do biblioteki zostały zakupione także meble i pozostałe wyposażenie. Podsumowując, wskazany wyżej wymieniony zakres robót, opisany szczegółowo poniżej nie należy ujmować w ofercie.

  - Roboty murowe – element scalony w całości sfinansowany w ramach projektu Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  w Szczańcu” - nie ujmować w  ofercie,

  - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej - element scalony w części sfinansowany w ramach projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  w Szczańcu” – nie ujmować w  ofercie,

  - Modernizacja kotłowni – wykonano w ramach projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  w Szczańcu– nie ujmować w  ofercie,

  - Instalacja centralnego ogrzewania- wykonano w ramach projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  w Szczańcu– nie ujmować w  ofercie,

  - Demontaż urządzeń i instalacji - wykonano w ramach projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  w Szczańcu – nie ujmować w  ofercie,

  - Instalacje elektryczne - wykonano w ramach projektu „Przebudowa obiektu na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej  w Szczańcu– nie ujmować w  ofercie.

- Dokumenty budowy

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego.

### Potencjał kadrowy

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę – zgodnie z zapisami Umowy (Tom nr  II SIWZ).

### Zaplecze Wykonawcy, materiały, wykonanie robót – zgodnie z projektu budowlanym.

### Odbiór robót ulegających zakryciu i odbiór końcowy – zgodnie z zapisami Umowy (Tom nr  II SIWZ).

- Przedmiary robót

1.	Przedmiary robót  ogólnobudowlanych - Załącznik nr 4C.1 do OPZ.

2.	Przedmiary robót instalacyjnych sanitarnych - Załącznik nr 5C.1 do OPZ.

3.	Przedmiar robót elektrycznych - Załącznik nr 6C.1 do OPZ.

Powyższe przedmiary są aktualne (nie zawierają robót już wykonanych).

Z uwagi na to, że planowane jest zawarcie umowy ryczałtowej załączone przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do wykorzystania przez Wykonawcę.

UWAGA:

Zamawiający nie wymaga złożenia wypełnionego przedmiaru robót.

- CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia Części II jest „Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu”.

- roboty murowe,

- roboty malarskie

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty murowe,

- elewacja - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

- ocieplenie ścian fundamentów,

- dach i poddasze,

- schody zewnętrzne,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi:

1.	Projekt budowlany- Załącznik nr 1C.2 do OPZ.

2.	Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania; technologii kotłowni na paliwo stałe - Załącznik nr 2C.2 do OPZ.

- Dokumenty budowy

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego.

- Potencjał kadrowy

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę – zgodnie z zapisami Umowy (Tom nr  II SIWZ).

- Zaplecze Wykonawcy, materiały, wykonanie robót – zgodnie z projektu budowlanym.

- Odbiór robót ulegających zakryciu i odbiór końcowy – zgodnie z zapisami Umowy (Tom nr  II SIWZ).

- Przedmiary robót

1.   Przedmiary robót  ogólnobudowlanych - Załącznik nr 3C.2 do OPZ.

2.  Przedmiary robót instalacyjnych sanitarnych - Załącznik nr 4C.2 do OPZ.

Z uwagi na to, że planowane jest zawarcie umowy ryczałtowej załączone przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do wykorzystania przez Wykonawcę.

UWAGA:

Zamawiający nie wymaga złożenia wypełnionego przedmiaru robót.