TOM III

Opis Przedmiotu Zamówienia

- CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec”

- Zakres robót obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń,

- wymiana 22 szt. opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED,

- budowa linii oświetleniowych zastępczych dla linii ENEA Operator (obecnie 352 punktów),

- budowa nowych linii oświetleniowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – ilość szacunkowa 3410 mb linii kablowej wraz ze słupami i oprawami, w ilości 42 szt.

- budowa nowych linii oświetleniowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – ilość szacunkowa 250 mb linii kablowej wraz ze słupami i oprawami, w ilości 6 szt. (oświetlenie parkowe)

- wyprowadzenie przewodów zasilających dla ozdób świątecznych – 161 sztuk,

- montaż uchwytów do mocowania flag na słupach – 161 sztuk,

f) dokumentacja powykonawcza.

- Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- Załącznik nr 1 do OPZ - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED

- Załącznik nr 2 do OPZ – Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

- PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

UWAGA:

Zamawiający wymaga złożenia wypełnionego szacunkowego zestawienia kosztów.