Szczaniec, dnia 24 stycznia 2018 r.

**RB.III.271.1.2.2018**

**Do wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **RB.III.271.1.2018**

|  |
| --- |
| Dotyczy: przetargu nieograniczonego :  **„Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec”** |

**MODYFIKACJA SIWZ Nr 2**

W związku ze zgłoszeniem różnic w opisach technicznych w poszczególnych elementach dokumentacji przetargowej, Zamawiający wprowadza poniższe zapisy jako obowiązujące dla wszystkich dokumentów składowych SIWZ:

1. Temperatura barwowa opraw oświetlenia ulicznego 4000K +/-5%,

2. Wymóg trwałości paneli LED (utrzymanie strumienia świetlnego w czasie) na poziomie co najmniej 100 000 h pracy do L80B10 przy Ta = 25˚ C,

3. Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 110 lumenów/W,

4. Konstrukcja korpusu umożliwia beznarzędziową wymianę układu optycznego wraz z układem zasilającym,

Dodatkowo, Zamawiający wprowadza zmiany w zakresach tolerancji niektórych parametrów technicznych opraw, poprzez określenie:

5. max. waga oprawy 7 kg +/-5%

6. max wysokość oprawy 10 cm +/-5%

W związku ze zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07 lutego 2018 r.

Pozostałe warunki określone w dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian.

*z up. Wójta*

*Czesław Słodnik*

*Sekretarz Gminy*