TOM III

Opis Przedmiotu Zamówienia

- CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec wraz z zapewnieniem finansowania”

- Zakres robót obejmuje:

- Wymiana 22 szt. opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED na istniejących słupach.

- budowa linii oświetleniowych zastępczych dla linii ENEA Operator (obecnie 352 punkty),

- budowa nowych linii oświetleniowych  – ilość szacunkowa 3410 mb linii kablowej wraz ze słupami i oprawami w ilości 42 szt.

- wyprowadzenie przewodów zasilających dla ozdób świątecznych na słupach w ilości 161 szt.

- montaż uchwytów do mocowania flag na słupach, w ilości 161 szt.

f) dokumentacja powykonawcza w geodezyjnym układzie odniesienia "2000/5" – zawierająca szczegółową inwentaryzację nowobudowanego i    istniejącego oświetlania, stacji zasilających oraz linii drogowego oświetlenia.

g)  ubezpieczenie na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji, obejmujące zamontowane oprawy oświetleniowe oraz nowe słupy i wszystkie pozostałe elementy zadania objętego niniejszym postępowaniem. Cena za w/w ubezpieczenie musi być ujęta w cenie oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca razem z ofertą złożył promesę instytucji ubezpieczeniowej potwierdzającą gotowość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy płatnej jednorazowo za okres 3 lat, bez regresu i zmiany stawki w tym okresie. Promesa powinna zawierać informację o bazowej wartości procentowej ubezpieczenia w stosunku do wartości inwestycji.

Ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej:

1. Zdarzenia i katastrofy naturalne: powódź, huragan, gradobicie, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, osunięcie lub zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu lub lodu, zalanie cieczami, eksplozja, pożar, mróz, dym, sadza, upadek drzewa lub innych elementów naturalnych;

2. Wandalizm, rabunek, celowe uszkodzenie oraz kradzież z włamaniem,

3. Katastrofa budowlana, upadek lub osunięcie się kominów, budynków, masztów,

dźwigów oraz innych elementów architektury i wytworów człowieka,

4. Uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej,

- 5. Inne nienazwane ryzyka.

- Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- Załącznik nr 1 do OPZ - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED

- Załącznik nr 2 do OPZ – Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

- PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

UWAGA:

Zamawiający nie wymaga złożenia wypełnionego przedmiaru robót.