TOM III

Opis Przedmiotu Zamówienia - Część II

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  zadania inwestycyjnego pn.  Budowa odcinków sieci wodociągowej  w miejscowości Szczaniec i Myszęcin w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinków wodociągów o łącznej długości ok. 1 782 m, mających na celu dostawę wody do przyległych działek budowlanych w m. Szczaniec i Myszęcin:

- odcinek 1 na terenie działek 713/8, 714/3, 715/2 - obręb ew. Szczaniec,

- odcinek 2 na terenie działki nr 1114 - obręb ew. Szczaniec,

- odcinek 3 na terenie działek nr 352, 353 - obręb ew. Szczaniec,

- odcinek 4 na terenie działki nr 203 obręb ew. Myszęcin,

wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.

2)	Prace projektowe.

Wykonawca, zgodnie z PFU, wykona kompletną dokumentację projektową w tym:

•	Projekt Budowlany Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB),

•	Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,

•	Projekt odtworzenia nawierzchni,

•	Projekt wynikający z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

•	Operat wodnoprawny oraz pozwolenie wodnoprawny (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,

•	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

•	Dokumentację powykonawczą

oraz pozostałe opracowania wynikające z PFU.

Uwaga:

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu.

3)  Roboty budowlane.

Na podstawie projektu własnego wykonanego na podstawie PFU Wykonawca wykona roboty oraz usunie w nich wszelkie wady.

Oznaczenie kodu robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

•	45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

•	45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

4) Nadzór autorski

Wykonawca projektu będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowego projektu zgodnie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawa budowlane.

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71322200-3	Usługi projektowania rurociągów

- Dokumenty budowy

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z wykonaną na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacją projektową, STWIORB,  ustawą Prawo budowlane oraz zapisami Umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie dziennika budowy.

PFU-  stanowi Załącznik nr 1 do OPZ;

Oświadczenie projektanta- stanowi Załącznik nr 2 do OPZ;

### Potencjał kadrowy

Wykonawca musi posiadać potencjał  kadrowy niezbędny do zrealizowania zamówienia      a w szczególności, kierownika robót budowlanych oraz projektanta branży sanitarnej i branży drogowej.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę – Wykonawca zatrudni na umowę o pracę w zakresie robót budowlanych. Zapis dotyczy także Podwykonawców.

### Zaplecze Wykonawcy, materiały, wykonanie robót – zgodnie z PFU, projektem budowlanym,  STWIORB oraz z zapisami Umowy – (Tom nr  II SIWZ).

- Odbiory robót

Zgodnie z zapisami umowy i STWIORB (zapisy STWIORB muszą uwzględniać warunki odbioru zapisane w umowie).

6.	Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

6.1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności w postaci prac fizycznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności pracownicy fizyczni, realizujący roboty przy budowie sieci wodociągowej.

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

6.2.Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ były zatrudnione do jej realizacji na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania roboty budowlanej, o której mowa w pkt. 6.1 SIWZ.

6.3.Na żądanie zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6.4. Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych pracowników, w oparciu o umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w powyższym punkcie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ - Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Załącznik nr 2 do OPZ – Oświadczenie projektanta