Szczaniec, dnia 31.07. 2019 r.

**RB.III.271.11.1.2019**

**Do wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **RB.III.271.11.2019**

|  |
| --- |
| Dotyczy: przetargu nieograniczonego :Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo 2/19”.1. Przedmiaru robót nie posiadamy. Wykaz urządzeń jest zawarty w dokumentacji.2. W projekcie podano przykładowo urządzenie EWC Kugler, jak można w prosty sposób uzyskać odwodnienie a następnie zagospodarowanie osadu nadmiernego. Bardzo dobre urządzenia tego typu produkuje firma FLOTTWEG tel. przedstawiciela w Warszawie (48)227322230, można uzyskać pomoc w dobieraniu tych urządzeń do konkretnej oczyszczalni. Eksploatacja i konserwacja zgodnie z dokumentacją tego urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza montowania urządzeń o gorszych parametrach technicznych od podanych w projekcie.   |

*z up. Wójta*

 *Czesław Słodnik*

 *Sekretarz Gminy*