Szczaniec, dnia 24 stycznia 2018 r.

**RB.III.271.2.1.2018**

**Do wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem**

Nr referencyjny: **RB.III.271.2.2018**

|  |
| --- |
| Dotyczy: przetargu nieograniczonego :  **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków, sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczaniec”** **Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo** **-** |

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Pytanie:**

*Czy  nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Szczaniec?*

**Odpowiedź :**

*Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ nie są objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS.*

*z up. Wójta*

*Czesław Słodnik*

*Sekretarz Gminy*